## DESCRIPCIÓN DE CAPTACIONES (hidden)
1. DESCRIPCIÓN DE CAPTACIONES
TIPO DE FUENTE | NUMERO DE FUENTES |  | CAPACIDAD INSTALADA EN OPERACIÓN l/s | CON MACROMEDICIÓN FUNCIONANDO |  | VOLUMEN ANUAL PRODUCIDO Mm3/año | CAUDAL MEDIO PRODUCIDO l/s | CAUDAL DESINFECTADO l/s
| OPERAN | NO OPERAN |  | No. FUENTES | CAUDAL l/s
POZO PROFUNDO
TOMA DEL RIO
TOMA DE PRESA
GALERIA FILTRANTE
MANANTIAL
OTROS (especifique)
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nota: Adicionar los renglones que sean necesarios.

## PLANTAS POTABILIZADORAS
PLANTAS POTABILIZADORAS
NOMBRE DE LA PLANTA | TIPO DE PROCESO | CAPACIDAD INSTALADA (l/s) | CAUDAL MEDIO ANUAL TRATADO (l/s) | UBICACIÓN
La Albarrada | Luz ultravioleta | 2.5 | 1.5
Lázaro Cárdenas | Luz ultravioleta | 2.5 | 1.5 | Entre calles Malva y Lirio
Lo de Villa | Luz ultravioleta | 2.5 | 1.5 | Conocido Acatitán, Col.
Solidaridad | Luz ultravioleta | 2.5 | 1.5 | Entre calles Akolliman y Laguna de Alcuzahue
Ramón Serrano | Luz ultravioleta | 2.5 | 1.5 | Entre calles Roberto Suares Olvera y Jose de Ruiz
Cardona | Luz ultravioleta | 2.5 | 1.5 | Conocido Cardona, Col.
Acatitán | Luz ultravioleta | 2.5 | 1.5 | Conocido Acatitán, Col.
Las Guásimas | Luz ultravioleta | 2.5 | 1.5 | Conocido Las Guasimas, Col.
Piscila | Luz ultravioleta | 2.5 | 1.5 | Conocido Piscila, Col.
Tepames | Luz ultravioleta | 2.5 | 1.5 | Conocido Tepames, Col.
El Amarradero | Luz ultravioleta | 2.5 | 1.5 | Conocido El Amarradero, Col.
Tinajas | Luz ultravioleta | 2.5 | 1.5 | Conocido Tinajas, Col.
El Astillero de Arriba | Luz ultravioleta | 2.5 | 1.5 | Conocido El Astillero de Arriba, Col.
Ignacio Allende | Luz ultravioleta | 2.5 | 1.5 | Conocido Ignacio Allende, Col.
Puerta de Anzar | Luz ultravioleta | 2.5 | 1.5 | Conocido Puerta de Anzar, Col.
El Chanal | Luz ultravioleta | 2.5 | 1.5 | Conocido El Chanal, Col.
Juluapan | Luz ultravioleta | 2.5 | 1.5 | Conocido Juluapan, Villa de Alv.
Agua Dulce | Luz ultravioleta | 2.5 | 1.5 | Conocido Agua Dulce, Villa de Alv.
Nuevo Naranjal | Luz ultravioleta | 2.5 | 1.5 | Conocido Nuevo Naranjal, Villa de Alv.
El Alpuyequito | Ósmosis inversa | 2 | 1 | Conocido El Alpuyequito, Col.
Estapilla | Ósmosis inversa doble membrana | 2 | 1 | Conocido Estapilla, Col.
Las Golondrinas | Ósmosis inversa doble membrana | 2 | 1 | Conocido Las Golondrinas, Col.
Los Ortices | Ósmosis inversa | 2 | 1 | Conocido Los Ortices, Col.
Los Asmoles | Ósmosis inversa | 2 | 1 | Conocido Los Asmoles, Col.

## Auxiliar (hidden)
1
2
3
4
5